项目需求书

- 项目内容

- 项目介绍：

项目名称：“滨海智驿”北塘示范场站设计方案采购项目

- 项目需求：“滨海智驿”北塘示范场站项出具项目设计方案和设计图。

- 项目内容

| 序号 | 名称 | 描述及要求（包括型号、设备参数、服务标准、技术参数） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “滨海智驿”北塘示范场站设计方案 | 实地踏勘，充分了解现场情况，根据项目需求进行排布。方案需要满足项目建设直流侧总容量需求不低于330kWp，交流侧容量需求不低于300kW光伏车棚、储能以及充电桩、停车道闸、电子屏、智慧便民候车棚、电子标识等智慧驿站所需建设内容出具整体设计方案及设计图。 | 项 | 1 |

二、技术要求

| 序号 | 内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 满足滨海驿站甲方项目需求包含的全部内容。 |
| 2 | 设计图 | 满足电力等相关规范要求。 |

三、资格/资质要求

1、资质要求：投标人须具有建设主管部门颁发的工程设计电力行业（新能源发电或变电工程或送电工程）专业乙级及以上资质，且具有独立法人资格的设计单位。

2、财务要求：投标人财务状况良好，没有被接管、冻结、破产状态，提供近一年的年度审计报告或资信证明。

3、信誉要求：

（1）执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号文件），凡是列入失信被执行人记录名单的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）。

（2）执行《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号），凡是被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”的，依法拒绝其参与本次投标。查询渠道：“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/home）。

投标单位需提供未被列入上述记录名单的信誉承诺书。

4、本项目不接受联合体投标。

四、商务要求

（一）报价要求

供应商应按照行业标准并充分考虑市场竞争因素进行报价。供应商所报价格应为最优惠总价格，包括完成项目要求全部工作内容所需的一切费用（含税）。

（二）服务要求

交货期/工期/服务期： 合同签订后15日内 （以签署合同为准）。

服务地点：甲方指定地点（以签署合同为准）

（三）质量要求

满足甲方项目需求，以甲方验收为准。

- 付款要求

设计方案和设计图纸交付验收后30日内付全款。

（五）质保（售后）要求

无

五、其他注意事项

在采购进行期间，供应商不得向采购人询问询价报价情况，不得进行旨在影响询价采购结果的任何活动，否则将可能导致其报价被拒绝。